ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ на объекте строительства: Текущий ремонт части кровли производственного корпуса над 1м и 2м этажами по адресу: 220089, г.Минск, ул.Железнодорожная, 31/2

размеры кровли:

над 1м этажом – 10м на 70м (5 ливневых приемника);

над 2м этажом – 10м на 6м и 10м на 18м (по 1 ливневому приемнику).

Произвести ремонт мягкой кровли без удаления старого материала.

1. Перечень показателей, критериев предварительного квалификационного отбора и методика их оценки: наименьшая стоимость, наибольший гарантийный срок, наименьший срок исполнения, минимальный аванс.

2. Сведения о разрешительной документации на строительство: -.

3. Требования по гарантии закупаемых работ: не менее 60 (мес.)

4. Источник финансирования: собственные средства

5. Валюта платежа по договору подряда: белорусский рубль.

Техническое задание подготовил начальник ЭМО   _______________  Павич С.А.

тел. № 358-18-23

+375 29 760 70 03

+375 29 606 50 36